Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

(ГБПОУ«ВАТТ-ККК»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин»

Профессиональный цикл

профессиональный модуль

образовательной программы среднего профессионального образования по профессии

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве

2025г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с требованиями:

- Приказа Минпросвещения России от 13.05.2022 N 329 (ред. от 03.07.2024) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2022 N 68879)

- Приказа Минпросвещения России, утвержденного от 03 июля 2024 года № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2024 г., регистрационный № 79088);

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
№ 762 от 24 августа 2022 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Программы профессионального воспитания и социализации ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» и рабочей программы воспитания по профессии «35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве».

- на основе Примерной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве, рекомендованной Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» (ФГБОУ ДПО ИРПО).

Рассмотрено и утверждено

Протоколом педагогического совета

ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Протокол № 6 от 30.06.2025 г.

Разработчик: Каминский С.И преподаватель высшей категории.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 «Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин»

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности разработка технологических процессов  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |
| ПК 1.1. | Производить обслуживание и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |
| ПК 1.2. | Производить монтаж и наладку производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1.1.01 | подготовки рабочего места, необходимых инструментов и приспособлений; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 1.1.02 | размещения и закрепления на рабочем месте обслуживаемого устройства или механизма; |
|  | Н 1.1.03 | разборки устройства или механизма с использованием слесарного инструмента, а также специальных приспособлений; |
|  | Н 1.1.04 | очистки, протирки, продувки или промывки устройства или механизма, а также образующих его деталей и узлов; |
|  | Н 1.1.05 | проверки состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям |
|  | Н 1.1.06 | ремонта устройства или механизма с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте; |
|  | Н 1.1.07 | устранения повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов; |
|  | Н 1.1.08 | замены не поддающихся восстановлению деталей или узлов устройств или механизмов; |
|  | Н 1.1.09 | сбора устройства или механизма |
|  | Н 1.2.01 | проверки исправности стенда или прибора для регулирования и испытания оборудования; |
|  | Н 1.2.02 | получения основных параметров, зависимостей, характеризующих работу или исправность испытываемого устройства, электрической цепи, проверка их на соответствие паспортным данным и конструкторской документации; |
|  | Н 1.2.03 | выполнения при необходимости регулировки устройства до достижения параметрами, характеризующими его работу, допустимых значений; при невозможности выполнения регулировки направление устройства на поиск и устранение дефекта; |
|  | Н 1.2.04 | выбора способа подключения проводника к оборудованию; |
|  | Н 1.2.05 | подготовки проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений; |
|  | Н 1.2.06 | зачистки от изоляции, при необходимости очистки токоведущих жил от окислов и загрязнений, установки наконечников и клемм, монтажа изолирующих компонентов на соединительных проводах; |
|  | Н 1.2.07 | визуальной проверки выполненного монтажа; |
|  | Н 1.2.08 | изолирования мест подключения соединительных проводов |
| Уметь | У 1.1.01 | пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма; |
|  | У 1.1.02 | пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции; |
|  | У 1.1.03 | пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы |
|  | У 1.2.01 | пользоваться измерительными приборами для определения параметров, характеризующих работу оборудования; |
|  | У 1.2.02 | снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия этих характеристик данным конструкторской документации; |
|  | У 1.2.03 | замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами |
| Знать | З 1.1.01 | правила технической эксплуатации электроустановок; |
|  | З 1.1.02 | правила охраны труда на рабочем месте; |
|  | З 1.1.03 | все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении обслуживания устройства или механизма; |
|  | З 1.1.04 | основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или механизма; |
|  | З 1.1.05 | назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин; |
|  | З 1.1.06 | сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы; |
|  | З 1.1.07 | методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих тугие, скользящие и прочие виды посадок деталей; |
|  | З 1.1.08 | конструктивные особенности обслуживаемого устройства; |
|  | З 1.1.09 | технология выполнения работ; |
|  | З 2.1.01 | технологические формы, виды и методы сборки; |
|  | З 2.1.02 | принципы организации и виды сборочного производства; |
|  | З 2.1.03 | этапы проектирования процесса сборки; |
|  | З 2.1.04 | комплектование деталей и сборочных единиц; |
|  | З 2.1.05 | последовательность выполнения процесса сборки; |
|  | З 2.1.06 | виды соединений в конструкциях изделий; |
|  | З 2.1.07 | подготовка деталей к сборке; |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 270

в том числе в форме практической подготовки 236

Из них на освоение МДК 88

в том числе самостоятельная работа 0

практики, в том числе учебная 72

производственная 108

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, Час. | В том числе в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  | промежуточная аттестация /(форма) | Промежуточная аттестация (часы) | Практики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  |  | учебная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1. ОК 01 | МДК.01.01 Технология обслуживания и ремонта производственных с/х электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | 44 | 28 | 44 | 28 | э | 4 |  |  |
| ПК 1.2. ОК 01 | МДК.01.02 Технология монтажа и наладки производственных с/х электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | 44 | 28 | 44 | 28 | э | 4 |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  | з |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  | з |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 10 |  |  |  | э | 4к/6э |  |  |
|  | Всего: | 278 | 236 | 88 | 52 |  |  | 72 | 108 |

  - Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Технология обслуживания и ремонта производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |  | 40/28 |
| МДК.01.01 Технология обслуживания и ремонта производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |  | 40/28 |
| Тема 1.1. Эксплуатация электрооборудования и осветительных приборов | Содержание |  |
|  | Система эксплуатации, методы и технология наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства. (ОУД.03. Иностранный язык, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | Меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. (ОУД.13. ОБЖ, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | Порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Лабораторная работа. Исследование работы люминесцентных ламп при включении с различными пускорегулирующими устройствами. (ОУД.07Химия, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Лабораторная работа. Исследование работы люминесцентных ламп при включении с различными пускорегулирующими устройствами. (ОУД.07Химия, профессионально-ориентированного содержания | 1 |
|  | Лабораторная работа. Проверка исправности разных видов ламп, пускорегулирующей аппаратуры. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Лабораторная работа. Проверка исправности разных видов ламп, пускорегулирующей аппаратуры. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
| Тема 1.2. Эксплуатация и ремонт электропривода и аппаратов управления. | Содержание |  |
|  | Объем и последовательность приемки в эксплуатацию вновь смонтированного электропривода и заземляющего устройства. | 2 |
|  | Принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры. . (ОУД.14 Экология профессиональной деятельности, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Лабораторная работа. Определение неисправностей электродвигателей постоянного тока | 1 |
|  | Лабораторная работа. Определение неисправностей электродвигателей постоянного тока | 1 |
|  | Лабораторная работа. Определение неисправностей электродвигателей переменного тока. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Лабораторная работа. Определение неисправностей электродвигателей переменного тока. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Лабораторная работа. Измерение сопротивления изоляции. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Лабораторная работа. Измерение сопротивления изоляции. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Практическое занятие Выбор и использование материалов и оборудования при ремонте электрического и электромеханического оборудования. (ОУД.07Химия, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Практическое занятие Выбор и использование материалов и оборудования при ремонте электрического и электромеханического оборудования. (ОУД.07Химия, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Исследование температуры обмоток электродвигателей по их сопротивлению | 1 |
|  | Исследование температуры обмоток электродвигателей по их сопротивлению | 1 |
|  | Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей | 1 |
|  | Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей | 1 |
| Тема 1.3. Пуск электродвигателей постоянного и переменного тока и регулирование их скорости | Содержание |  |
|  | Контроль за нагрузкой и температурой электродвигателей. Предельные величины зазоров в подшипниках. Уход за подшипниками. Уход за контактными кольцами. Уход за коллектором и щетками. Техника безопасности при эксплуатации электроприводов. (ОУД.03. Иностранный язык, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Лабораторная работа Исследование механических характеристик электродвигателей в различных режимах | 1 |
|  | Лабораторная работа Исследование механических характеристик электродвигателей в различных режимах | 1 |
|  | Практическое занятие Описание последовательности разборки и сборки электродвигателя переменного тока. . (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Практическое занятие Описание последовательности разборки и сборки электродвигателя переменного тока. . (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Практическое занятие Описание последовательности разборки и сборки электродвигателя постоянного тока | 1 |
|  | Практическое занятие Описание последовательности разборки и сборки электродвигателя постоянного тока | 1 |
|  | Практическое занятие Расчет времени пуска и торможения электропривода. (ОУД.04 Математика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Практическое занятие Расчет времени пуска и торможения электропривода. (ОУД.04 Математика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Лабораторная работа Исследование автоматизированного электрического привода молочных сепараторов. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Лабораторная работа Исследование автоматизированного электрического привода молочных сепараторов. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Практическое занятие Изготовление валов. Способы получения заготовок. Выбор материала. | 1 |
|  | Практическое занятие Изготовление валов. Способы получения заготовок. Выбор материала. | 1 |
| Промежуточная аттестация по МДК.01.01 в форме экзамена |  | 4 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ |  | 36 |
| 1. Организация рабочего места |  | 4 |
| 2. Технический осмотр электрического и электромеханического оборудования |  | 4 |
| 3. Контроль за исправностью и безопасным состоянием электрооборудования |  | 4 |
| 4. Проведение ремонтных работ электрического и электромеханического оборудования |  | 4 |
| 5. Выбор и использование материалов и оборудования при ремонте электрического и электромеханического оборудования |  | 4 |
| 6. Подготовка силовых и осветительных электропроводок, |  | 4 |
| 7. Подготовка электродвигателей, трансформаторов, |  | 4 |
| 8. Определение неисправностей электродвигателей переменного тока |  | 4 |
| 9. Уход за коллектором и щетками. |  | 4 |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ Требования безопасности труда. Монтаж скрытой электропроводки. Включение в схему автоматического выключателя Сборка схемы управления освещением с двух мест (одноклавишный проходной выключатель) Сборка схемы управления освещением с двух мест (двухклавишный проходной выключатель) Сборка схемы подключения электросчетчика прямого включения Монтаж и наладка щита освещения (ЩО) с прибором учета электроэнергии Монтаж щита освещения. Расключение потребителей электроэнергии по аппаратам защиты Включение в электрическую цепь управления светильниками выключателя светоконтролирующего и промежуточного реле Коммутационные устройства. Включение в схему контакторов (магнитных пускателей) Реле контроля и управления. Коммутация электрических цепей через промежуточное реле Устройства управления. Монтаж, наладка кнопок и кнопочных постов |  | 54 |
| Раздел 2. Технология монтажа и наладки производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |  |  |
| МДК01.02. Технология монтажа и наладки производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |  | 44/28 |
| Тема 2.1. Монтаж и наладка электродвигателей и аппаратов управления | Содержание |  |
|  | Трехфазные асинхронные электродвигатели переменного тока. Конструкция, маркировка, типы. Обозначение выводов обмоток ЭМ, классификация ЭМ, основные типы АД. Хранение, погрузка, транспортировка АД. . (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | Порядок подключения прибора учета электроэнергии. Способы соединения проводов в распределительной коробке и на потребителе энергии. (ОУД.03. Иностранный язык, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | Выполнение опорных оснований. Опорные основания, их выполнение, проверка фундамента под монтаж. Выверка валов электродвигателей, укрепление фундаментных болтов Инструмент для выверки | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическое занятие Характеристика и конструкторско-технологические признаки валов и осей. Требования к технологичности валов. Материалы и заготовки валов. Монтажные и принципиальные электрические схемы. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | Графическое изображение элементов электрических схем. Чтение принципиальных электрических схем. . (ОУД.03. Иностранный язык, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | Практическое занятие Схемы базирования. Типы и назначение центровых отверстий. Выбор оборудования, приспособлений и инструмента. Методы обработки цилиндрических поверхностей. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | Технология наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства. | 2 |
|  | Практическое занятие Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления ступенчатых валов, гладких и ступенчатых осей, валов-червяков, валов-шестерней, полых валов | 2 |
|  | Практическое занятие Характеристики и конструкторско-технологические признаки втулок. Требования к технологичности втулок. Материалы и заготовки, схемы базирования. Выбор оборудования, приспособлений и инструмента. (ОУД.14 Экология профессиональной деятельности, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
| Тема 2.2. Монтаж осветительных электроприборов | Содержание |  |
|  | Компоновка осветительной сети. Учет пусковых токов электрических источников излучения при выборе защитной аппаратуры. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | Проверка осветительной сети на потерю напряжения. Потери напряжения на участках сети, на вводе. Действительные потери напряжения. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическое занятие Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления плоскостных деталей. (ОУД.04. Математика, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | Включение в схему автоматического выключателя | 2 |
|  | Практическое занятие Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления рычагов | 2 |
|  | Сборка схемы подключения электросчетчика прямого включения (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
| Тема 2.3. Монтаж и наладка сельскохозяйственных электроустановок | Содержание |  |
|  | Нормативные документы и ведомственные инструкции по монтажу электрооборудования. Основные нормативные документы, техническая, монтажная, конструкционная документация. (ОУД.03. Иностранный язык, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | Характеристика осветительных приборов и аппаратуры. Нормы освещенности. (ОУД.13. ОБЖ, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | Способы соединения проводов в распределительной коробке и на потребителе электрической энергии. ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическое занятие Разработка типового маршрута изготовления прямозубой шестерени. (ОУД.04. Математика, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | Практическое занятие Разработка типового маршрута изготовления червячного колеса. (ОУД.06 Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | Практическое занятие Выполнение расчетов режимов резания при рассверливании, зенкеровании и развертывании. (ОУД.04. Математика, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | Практическое занятие Обработка плоскостей на шлифовальных станках. . (ОУД.13. ОБЖ, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
| Промежуточная аттестация по МДК.01.02 в форме экзамена |  | 4 |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ |  | 36 |
| 1. Организация рабочего места |  | 4 |
| 2. Технический осмотр электрического и электромеханического оборудования |  | 4 |
| 3. Контроль за исправностью и безопасным состоянием электрооборудования |  | 4 |
| 4. Проведение монтажных работ электрического и электромеханического оборудования |  | 4 |
| 5. Основные правила электробезопасности. Правила применения защитных средств 6. Монтаж и наладка щита освещения (ЩО) с прибором учета электроэнергии 4 |  | 4 |
| 7. Монтаж щита освещения. Расключение потребителей электроэнергии по аппаратам защиты |  | 4 |
| 8. Монтажные и принципиальные электрические схемы. Графическое изображение элементов электрических схем. Чтение принципиальных электрических схем |  | 4 |
| 9. монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры |  | 4 |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий 2. Проверка и наладка электрооборудования 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 4.Выполнение монтажа силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности 5.Выполнение технического обслуживания сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности 6. Выполнение ремонта силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |  | 54 |
| Промежуточная аттестация по ПМ в форме квалификационного экзамена. |  | 6э/4к |
| Всего |  | 278 |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии электромонтажных работ», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Лаборатория «Электротехники», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве

Мастерская «Монтажных работ», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1 Основные печатные издания

1. Битюцкий, И. Б. Электрические машины. Двигатель постоянного тока. Практикум: учебное пособие для спо / И. Б. Битюцкий, И.В. Музылева. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 168 с. – ISBN 978-5-8114-7078-5.

2. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий: учебное пособие для спо 
/ Н. К. Полуянович. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 396 с. – ISBN 978-5-8114-6760-0.

3. Юденич, Л. М. Светотехника и электротехнология: учебное пособие для спо 
/ Л. М. Юденич. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 104 с. – ISBN 978-5-8114-7340-3.

4.  Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования: учебное пособие для спо / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 268 с. – ISBN 978-5-8114-6715-0.

3.2.2 Основные электронные издания

1. Дацков, И. И. Электробезопасность в АПК: учебное пособие для спо 
/ И. И. Дацков. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 132 с. – ISBN 978-5-8114-6544-6. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/148489  (дата обращения: 29.10.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Менумеров, Р. М. Электробезопасность: учебное пособие для спо 
/ Р. М. Менумеров. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 196 с. – ISBN 978-5-8114-8191-0. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/173112  (дата обращения: 29.10.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Угольников, А. В. Электроматериаловедение: учебник для СПО 
/ А. В. Угольников. – Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 187 c. – ISBN 978-5-4488-0265-2, 978-5-4497-0024-7. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/82686 (дата обращения: 13.04.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики: учебное пособие для спо / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 256 с. – ISBN 978-5-8114-6708-2. – Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/151688 (дата обращения: 29.10.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3 Дополнительные источники

https://e.lanbook.com/book/151688

URL: https://e.lanbook.com/book/173112

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Производить обслуживание и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | Выполнение работ по обслуживанию и ремонту производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ПК 1.2. Производить монтаж и наладку производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | Выполнение работ по монтажу и наладке производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности, владеет методами работы в профессиональной и смежных сферах | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Пользуется современными средствами поиска, анализа и интерпретации информации, информационными технологиями для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Пользуется профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |