Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

(ГБПОУ«ВАТТ-ККК»)

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Обслуживание, ремонт и наладка устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры»

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве

Профессиональный цикл

2025г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями:

- - Приказа Минпросвещения России от 13.05.2022 N 329 (ред. от 03.07.2024) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2022 N 68879)

- Приказа Минпросвещения России, утвержденного от 03 июля 2024 года № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2024 г., регистрационный № 79088);

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
№ 762 от 24 августа 2022 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Программы профессионального воспитания и социализации ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» и рабочей программы воспитания по профессии «35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве».

- на основе Примерной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве, рекомендованной Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» (ФГБОУ ДПО ИРПО).

Рассмотрено и утверждено

Протоколом педагогического совета

ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Протокол № 6 от 30.06.2025 г.

Разработчик: Каминский С.И., преподаватель высшей категории.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Обслуживание, ремонт и наладка устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности разработка и реализация технологических процессов в механосборочном производстве и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Обслуживание, ремонт и наладка устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры |
| ПК 3.1. | Производить обслуживание и ремонт устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры |
| ПК 3.2. | Производить наладку устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры |

    - В результате освоение профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 3.1.01 | очистки от загрязнений обслуживаемого или ремонтируемого устройства; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 3.1.02 | диагностики неисправностей устройства силовой электроники; |
|  | Н 3.1.03 | проверки состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям конструкторской документации; |
|  | Н 3.1.04 | ремонта устройств или механизмов с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте; |
|  | Н 3.1.05 | устранения повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов; |
|  | Н 3.2.01 | сбора устройства или механизма; |
|  | Н 3.2.02 | проверки состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям конструкторской документации |
| Уметь | У 3.1.01 | пользоваться диагностическими приборами для определения неисправностей устройства силовой электроники и пускозащитной аппаратуры; |
|  | У 3.1.02 | пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма |
|  | У 3.1.01 | пользоваться диагностическими приборами для определения неисправностей устройства силовой электроники и пускозащитной аппаратуры; |
|  | У 3.2.01 | пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма |
| Знать | З 3.1.01 | основные инструменты и приспособления для обслуживания и ремонта устройства силовой электроники (УСЭ) и пускозащитной аппаратуры в пределах выполняемых работ; |
|  | З 3.1.02 | типы полупроводниковых приборов, используемых в УСЭ, принцип действия и особенности их конструкции в пределах выполняемых работ; |
|  | З 3.1.03 | назначение и принцип действия УСЭ в пределах выполняемых работ; |
|  | З 3.1.04 | диагностика неисправностей УСЭ и в ПЗА в пределах выполняемых работ; |
|  | З 3.1.05 | технология выполнения работы |
|  | З 3.2.01 | типы полупроводниковых приборов, используемых в УСЭ, принцип действия и особенности их конструкции в пределах выполняемых работ; |
|  | З 3.2.02 | назначение и принцип действия УСЭ в пределах выполняемых работ; |
|  | З 3.2.03 | диагностика неисправностей УСЭ и в ПЗА в пределах выполняемых работ; |
|  | З 3.2.04 | технология выполнения работы |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 222

в том числе в форме практической подготовки – 208

Из них на освоение МДК – 34

практики, в том числе учебная -180

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена -6 (консультации – 2)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, Час. | В том числе в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Форма аттестации | консультации | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 | МДК.03.01 Технология обслуживания, ремонта и наладки пускозащитной аппаратуры и устройств силовой электроники | 34 | 28 | 34 | 28 | ДЗ |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  | З |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  | З |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 8 |  |  |  | Э | 2 | 6 |  |  |
|  | Всего | 222 | 208 | 34 | 28 |  | 2 | 6 | 72 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Технология обслуживания, ремонта и наладки пускозащитной аппаратуры и устройств силовой электроники |  | 34/28 |
| МДК.03.01 Технология обслуживания, ремонта и наладки пускозащитной аппаратуры и устройств силовой электроники |  | 34/28 |
| Тема 1.1. Коммутационная и пускозащитная аппаратура, используемая в электроустановках сельскохозяйственных и ремонтных предприятий | Содержание |  |
|  | Коммутационная и пускозащитная аппаратура, используемая в электроустановках сельскохозяйственных и ремонтных предприятий. (ОУД.03. Иностранный язык, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическое занятие. Технология обслуживания пускозащитной аппаратуры. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Практическое занятие. Технология обслуживания пускозащитной аппаратуры. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Практическое занятие. Технология обслуживания пускозащитной аппаратуры. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Практическое занятие. Технология обслуживания пускозащитной аппаратуры. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Практическое занятие. Выбор электрических аппаратов по заданным техническим условиям . (ОУД.14 Экология профессиональной деятельности, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Практическое занятие. Выбор электрических аппаратов по заданным техническим условиям . (ОУД.14 Экология профессиональной деятельности, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Практическое занятие. Выбор электронных аппаратов и проверка их на соответствие заданным режимам работы. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Практическое занятие. Выбор электронных аппаратов и проверка их на соответствие заданным режимам работы. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
| Тема 1.2. Классификация аппаратов по назначению, принципу действия, коммутации, роду тока, исполнению и т.д. | Содержание |  |
|  | Конструкция и принцип действия автоматического выключателя. Конструкция и принцип действия магнитного пускателя. Конструкция и принцип действия теплового реле (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Лабораторная работа. Исследование электромагнитного реле. (ОУД.07Химия, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Лабораторная работа. Исследование электромагнитного реле. (ОУД.07Химия, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Лабораторная работа. Исследование электромагнитного контактора постоянного тока. (ОУД.03. Иностранный язык, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Лабораторная работа. Исследование электромагнитного контактора постоянного тока. (ОУД.03. Иностранный язык, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Лабораторная работа. Исследование автоматического выключателя. | 1 |
|  | Лабораторная работа. Исследование автоматического выключателя | 1 |
|  | Лабораторная работа. Исследование тиристорного выключателя постоянного тока. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Лабораторная работа. Исследование тиристорного выключателя постоянного тока. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Лабораторная работа Исследование теплового реле. . (ОУД.07Химия, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Лабораторная работа Исследование теплового реле. . (ОУД.07Химия, профессионально-ориентированного содержания) | 1Ё |
|  | Практическое занятие. Исследование подключение электромагнитного пускателя | 1 |
|  | Практическое занятие. Исследование подключение электромагнитного пускателя | 1 |
| Тема 1.3. Преобразовательные устройства электропитания силовых установок. | Содержание |  |
|  | Полупроводниковые приборы. Неуправляемые выпрямители. Однофазные и многофазные выпрямители. Управляемые выпрямители. (ОУД.03. Иностранный язык, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Лабораторная работа. Исследование однофазных и трехфазных СИФУ тиристорных преобразователей. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Исследование однофазных и трехфазных СИФУ тиристорных преобразователей. (ОУД.06. Физика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
| Тема 1.4. Управляющие элементы в силовой электронике | Содержание |  |
|  | Элементы цифровой техники. Микропроцессоры и микропроцессорные системы в силовой электронике. (ОУД.03. Иностранный язык, профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическое занятие. Управляющие цепи для обеспечения режима хранения, чтения и записи информации. (ОУД.05. Информатика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Управляющие цепи для обеспечения режима хранения, чтения и записи информации. (ОУД.05. Информатика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Практическое занятие выполнение технологических операций по устранению неисправностей в пускорегулирующей и защитной аппаратуре Лабораторная работа. | 1 |
|  | Практическое занятие выполнение технологических операций по устранению неисправностей в пускорегулирующей и защитной аппаратуре | 1 |
|  | Лабораторная работа. Исследование качественных показателей управления микропроцессорной системой (МПС) тиристорным преобразователем (ТП) с силовым электроприводом (ЭП). (ОУД.05. Информатика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | Лабораторная работа. Исследование качественных показателей управления микропроцессорной системой (МПС) тиристорным преобразователем (ТП) с силовым электроприводом (ЭП). (ОУД.05. Информатика, профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ |  | 72 |
| 1. Организация рабочего места |  | 4 |
| 2. Технический осмотр пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники |  | 4 |
| 3. Контроль за исправностью и безопасным состоянием пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники |  | 4 |
| 4. Проведение наладочных и ремонтных работ пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники |  | 4 |
| 5. выполнение технологических операций по наладке электродвигателей, |  | 4 |
| 6. диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре |  | 4 |
| 7. выполнение технологических операций по устранению неисправностей в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; |  | 4 |
| 8. выполнение капитального ремонта генераторов, трансформаторов |  | 4 |
| 9. диагностирование неисправности в трансформаторных подстанциях подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; |  | 4 |
| 10.выполнение технологических операций по устранению неисправностей в трансформаторных подстанциях подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; |  | 4 |
| 11. Соблюдение правил безопасности при ремонтных работах; |  | 4 |
| 12. порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам |  | 4 |
| 13.правила применения защитных средств |  | 4 |
| 14.выполнение технологических операций по устранению неисправностей в генераторах |  | 4 |
| 15. Выполнение технологических операций по устранению неисправностей в трансформаторах |  | 4 |
| 16. выполнение технологических операций по устранению неисправностей в пускорегулирующей и защитной аппаратуре; |  | 4 |
| 17. выполнение капитального ремонта электродвигателей |  | 4 |
| 18.Проведение наладочных и ремонтных работ пускозащитной аппаратуры |  | 4 |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ 1. Регулировка и ремонт пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники 2. Проверка и наладка пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок пускозащитной аппаратуры и средств силовой электроники 4.Выполнение монтажа технологического оборудования животноводческих и птицеводческих ферм. 5.Осуществление надзора и контроля состояния систем автоматического управления технологическими процессами. 6.Осуществление технического обслуживания электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 7.Диагностирование неисправностей и осуществление текущего ремонта электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 8.Участие в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. |  | 108 |
| Промежуточная аттестация по ПМ.03 в форме квалификационного экзамена |  | 6э/2к |
| Всего |  | 222 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технического регулирования и контроля качества, технологии и оборудования производства электротехнических изделий», оснащенный в соответствии с пунктом 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Лаборатории «Электрических аппаратов», «Электрического и электромеханического оборудования», «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования», оснащенные в соответствии с пунктом 6.1.2.3 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 примерной основной образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации  имеет печатные и /или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

3.2.1 Основные печатные издания

1. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник для спо / 
И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 736 с. – ISBN 978-5-8114-6756-3.

2. Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника: учебник для спо / 
В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 176 с. – ISBN 978-5-8114-6758-7.

3.2.2 Основные электронные издания

1.  Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка: учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 316 с. – ISBN 978-5-8114-6981-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/153944  (дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.  Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики: учебное пособие для спо / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 256 с. – ISBN 978-5-8114-6708-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/151688  (дата обращения: 29.10.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3 Дополнительные источники

:https://e.lanbook.com/book/153944

https://e.lanbook.com/book/151688

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Производить обслуживание и ремонт устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры | Выполнение работ по обслуживанию и ремонту устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Защита лабораторных работ |
| ПК 3.2. Производить наладку устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры | Выполнение работ по наладке устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности, владеет методами работы в профессиональной и смежных сферах | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Пользуется современными средствами поиска, анализа и интерпретации информации, информационными технологиями для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Пользуется профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |