Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

(ГБПОУ «ВАТТ-ККК»)

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Общепрофессиональный цикл

образовательной программы среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства

(базовый уровень)

2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) получаемой профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Минпросвещения России от 24.05.2022г N 355  (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 03.07.2024 N 464, от 27.03.2025 N 239) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.06.2022 N 68984) ;

- Приказа Минпросвещения России, утвержденного от 03 июля 2024 года № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2024 г., регистрационный № 79088);

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
№ 762 от 24 августа 2022 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Программы профессионального воспитания и социализации ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» и рабочей программы воспитания по профессии «35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства»;

- на основе Примерной образовательной программы среднего профессионального образования образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии «35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства», рекомендованной Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» (ФГБОУ ДПО ИРПО).

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» (ГБПОУ «ВАТТ-ККК»).

Рассмотрено и утверждено

Протоколом педагогического совета

ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Протокол № 6 от 30.06.2025 г.

Разработчик: Мазеев А.Г., преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………... | стр. 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…….. | стр. 5 |
| - условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной дисциплины…………………………………………………………… | стр. 7 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины…………………………………………………………… | стр. 9 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 «Основы электротехники».

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее – ППКРС) по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (нормативный срок обучения составляет 1 год 10 месяцев).

1.2.	Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина «Основы электротехники» входит в состав общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника .

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 1.5 | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска Описывать значимость своей профессии; применять стандарты антикоррупционного поведения Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать нормативно- техническую документацию по разборке и сборке, ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; использовать контрольно- измерительный инструмент для выявления неисправных узлов и механизмов; осуществлять выбор оборудования, оснастки для ремонта, восстановления узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования; | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; технические характеристики, конструктивные особенности, назначение деталей; технические условия, методы и способы ремонта, восстановления узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования; назначение, конструктивные особенности, технические условия на восстановление деталей сельскохозяйственных машин и оборудования; методы контроля геометрических параметров деталей сельскохозяйственных машин и оборудования; конструктивные особенности, назначение и взаимодействие узлов и механизмов сельскохозяйственных машин; требования нормативно-технической документации |

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

| Учебная нагрузка обучающегося | Количество часов |
| --- | --- |
| максимальная | 32 |
| Самостоятельная учебная работа |  |
| Обязательная аудиторная: |  |
| всего занятий | 32 |
| в т.ч. профессионально-ориентированного содержания |  |
| лаб.и практ. занятий и практическая подготовка | 21 |
| в т.ч. профессионально-ориентированного содержания |  |
| курсовые работы | 0 |
| консультации | 0 |
| промежуточная аттестация | 0 |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 32 |  |
| Самостоятельная учебная работа (всего) |  |  |
| Обязательная аудиторная: всего занятий | 32 |  |
| в т.ч. профессионально-ориентированного содержания |  |  |
| лабораторно-практические занятия и практическая подготовка | 21 |  |
| практическая подготовка | 21 |  |
| в т.ч. профессионально-ориентированного содержания |  |  |
| курсовые работы | 0 |  |
| консультации | 0 |  |
| промежуточная аттестация | 0 |  |
| Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета | 3 семестр | 4 семестр |
|  | 32 | 0 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы электротехники

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Основы электротехники |  |  |
| Тема1. Электробезопасность | Содержание учебного материала |  |
|  | 1. Действие электрического тока на организм. Основные причины поражения электрическим током, назначение и роль защитного заземления. (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | 2. Практическая подготовка № 1. «Выбор способов заземления и зануления электроустановок» (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
| Тема2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  |
|  | 3. Условные обозначения, применяемые в электрических схемах; определения электрической цепи, участков и элементов цепи, ЭДС, напряжения, электрического сопротивления, проводимости. (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) 4.Силы электрического тока, направления, единицы измерения. Закон Ома для участка и полной цепи, формулы, формулировки. Законы Кирхгофа. (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  |
|  | 5. Практическая подготовка № 2. «Решение задач с использованием законов Ома» (ОУД.04 Математика, ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) | 1 1 |
|  | 6. Практическая подготовка № 3. «Решение задач с использованием закона Кирхгофа» (ОУД.04 Математика, ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) |  |
|  | 7. Практическая подготовка № 4. «Устройства защиты электрических цепей» (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
| Тема 3.Магнитное поле | Содержание учебного материала |  |
|  | 8. Магнитные материалы. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) | 1 |
|  | В том числе практических занятий | 1 1 1 1 1 |
|  | 9. Практическая подготовка № 5. «Применение ферромагнитных материалов». (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) |  |
|  | 10. Практическая подготовка № 6. «Электромагниты и их применение». (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) |  |
|  | 11. Практическая подготовка № 7. «Использование закона электромагнитной индукции и явления взаимоиндукции в электротехнических устройствах. (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) |  |
|  | 12. Практическая подготовка № 8. «Расчет магнитной цепи». (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) |  |
|  | 13. Практическая подготовка № 9. «Составление таблицы «Сравнительная характеристика электромагнитной индукции и самоиндукции». (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) |  |
| Тема4. Электрические цепи переменноготока | Содержание учебного материала |  |
|  | 14. Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления переменных ЭДС, напряжения и тока. (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) 15. Закон Ома для этих цепей. Резонанс напряжений. Разветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивными ёмкостным элементами. Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его повышения. (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  |
|  | 16. Практическая подготовка № 10. «Расчет простой электрической цепи» (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) | 1 1 1 1 1 |
|  | 17. Практическая подготовка № 11. «Расчет сложной электрической цепи» (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) |  |
|  | 18. Практическая подготовка № 12. «Расчет силы тока, напряжения и сопротивления по закону Ома для участка и полной цепи» (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) |  |
|  | 19. Практическая подготовка № 13. Решение задач «Коэффициент мощности» (ОУД.04 Математика, ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) |  |
|  | 20. Практическая подготовка № 14. «Расчет мощности в цепях переменного тока» (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) |  |
| Тема5. Электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала | 1 |
|  | 21. Классификация электроизмерительных приборов. Класс точности электроизмерительных приборов. Измерение напряжения и тока. Расширение пределов измерения вольтметров и амперметров. (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) 22. Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин при эксплуатации и обслуживании автомобилей (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  |
|  | 23. Практическая подготовка № 15. Решение задач «Определение точности измерительных приборов» на основе теории определения точности измерительных приборов. (ОУД.04 Математика, ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) | 1 1 |
|  | 24. Практическая подготовка № 16. «Измерение электрического сопротивления постоянному току». (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) |  |
| Тема 6.Электротехнические устройства | Содержание учебного материала |  |
|  | 25. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Электрическая схема однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) 26 . Т рансформаторы сварочные, измерительные, автотрансформаторы. Устройство и принцип действия машин постоянного тока, машин переменного тока (ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) | 2 |
|  | В том числе практических занятий |  |
|  | 27. Практическая подготовка № 17. «Решение задач по теме:«Трансформаторы» (ОУД.04 Математика, ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) | 1 1 1 1 1 |
|  | 28. Практическая подготовка № 18. «Решение задач по теме:«Машины переменного тока» (ОУД.04 Математика, ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) |  |
|  | 29. Практическая подготовка № 19. «Решение задач по теме:«Машины постоянного тока» (ОУД.04 Математика, ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) |  |
|  | 30. Практическая подготовка № 20. «Решение задач по теме:«Основы электропривода» (ОУД.04 Математика, ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) 31. Практическая подготовка № 21. «Расчет погрешности электроизмерительных приборов» (ОУД.04 Математика, ОУД.06 Физика профессионально-ориентированного содержания) |  |
|  | 32. Дифференциальный зачет. | 1 |
| Всего: |  | 32 |

3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основы электротехники», оснащен в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

– рабочее место преподавателя;

– посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

– комплект учебно–методической документации (учебники и учебные пособия, сборники задач и упражнений, карточки–задания, комплекты тестовых заданий), контрольно–оценочные материалы;

Технические средства обучения:

– ноутбук;

– мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования – М.: Академия, 2022.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум / С. М. Аполлонский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-9764-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/198371 .

2. Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07727-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490149

3. Основы электротехники : учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-8050-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171409 .

4. Потапов, Л. А. Основы электротехники / Л. А. Потапов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 376 с. — ISBN 978-5-507-45525-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/271310 .

5. Потапов, Л. А.  Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09581-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494921 (дата обращения: 15.11.2022).

6. Теория электрических цепей. Сборник задач : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Семенцов [и др.] ; под редакцией В. П. Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 285 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05468-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492994.

7. https://ibooks.ru/

8. https://rusneb.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| -Единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, -Свойства постоянного и переменного электрического тока, -Принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока, -Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь, | «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач 91-100% правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90% правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70% правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Собеседование Опрос студента Выполнение практических работ Дифференцированный зачет |
| -Свойства магнитного поля, -Двигатели постоянного и переменного тока, их Устройство и принцип действия, Аппаратуру защиты электродвигателей | «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач 91-100% правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90% правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70% правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Собеседование Опрос студента Выполнение практических работ Дифференцированный зачет |